**Приложение № 1**

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_

**Перечень газопроводов и газового оборудования Заказчика
и периодичность технического обслуживания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование газового оборудования, газовых приборов и аппаратов**  | **Модель, тип, марка**  | **Кол-во, шт., м.**  | **Периодичность обслуживания**  |
| Плита варочная ПГ-2  |   |   | 1 раз в  год |
| Плита варочная ПГ-3  |   |   | 1 раз в  год |
| Плита варочная ПГ-4  |   |   | 1 раз в  год |
| Плита варочная ПГ-5  |   |   | 1 раз в  год |
| Плита варочная ПГ-6  |   |   | 1 раз в  год |
| Панель газовая 4-х комфорочная  |   |   | 1 раз в  год |
| Водонагреватель проточный  |   |   | 1 раз в  год |
| Котел отопительный   |   |   | 1 раз в  год |
| Котел отопительный импортный  |   |   | 1 раз в  год |
| Накопительный газовый водонагреватель  |   |   | 1 раз в  год |
| Печь отопительная  |   |   | 1 раз в  год |
| Оборудование бани (теплицы, гаража) при одной горелке  |   |   | 1 раз в  год |
| Газовый счетчик  |   |   |  |
| Отключающее устройство  |   |   | 1 раз в  год |
| внутренний газопровод  |   |   | 1 раз в  год |
| вводный газопровод  |   |   | 1 раз в  год |
| Газопровод-ввод  |   |   | 1 раз в  год |
| Проверка герметичности  газопроводов  |   |   | 1 раз в  год |
| Изолирующее фланцевое соединение  |   |   | 1 раз в  год |
| Сигнализатор загазованности  |   |   | Согласно паспорту завода-изготовителя, но не реже 1 раз  в  год  |
| Приборное обследование  |   |   | 1 раз в год  |

**Исполнитель:  ООО ЛенРегионГаз\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

 **Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**