**Приложение № 1**

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_

**Перечень газопроводов и газового оборудования Заказчика    
и периодичность технического обслуживания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование газового оборудования, газовых приборов и аппаратов** | **Модель, тип, марка** | **Кол-во, шт., м.** | **Периодичность обслуживания** |
| Плита варочная ПГ-2 |  |  | 1 раз в  год |
| Плита варочная ПГ-3 |  |  | 1 раз в  год |
| Плита варочная ПГ-4 |  |  | 1 раз в  год |
| Плита варочная ПГ-5 |  |  | 1 раз в  год |
| Плита варочная ПГ-6 |  |  | 1 раз в  год |
| Панель газовая 4-х комфорочная |  |  | 1 раз в  год |
| Водонагреватель проточный |  |  | 1 раз в  год |
| Котел отопительный |  |  | 1 раз в  год |
| Котел отопительный импортный |  |  | 1 раз в  год |
| Накопительный газовый водонагреватель |  |  | 1 раз в  год |
| Печь отопительная |  |  | 1 раз в  год |
| Оборудование бани (теплицы, гаража) при одной горелке |  |  | 1 раз в  год |
| Газовый счетчик |  |  |  |
| Отключающее устройство |  |  | 1 раз в  год |
| внутренний газопровод |  |  | 1 раз в  год |
| вводный газопровод |  |  | 1 раз в  год |
| Газопровод-ввод |  |  | 1 раз в  год |
| Проверка герметичности  газопроводов |  |  | 1 раз в  год |
| Изолирующее фланцевое соединение |  |  | 1 раз в  год |
| Сигнализатор загазованности |  |  | Согласно паспорту завода-изготовителя, но не реже 1 раз  в  год |
| Приборное обследование |  |  | 1 раз в год |

**Исполнитель:  ООО ЛенРегионГаз\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**