|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Приложение № 2**  к Договору о техническом обслуживании, ремонте  внутриквартирного газового оборудования   от   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | | |
| **Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг)   по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования** | | |
|  | Наименование работ | Наименование обслуживаемого объекта |  |
| 1. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутриквартирного газового оборудования | внутриквартирное газовое оборудование |  |
| 2. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутриквартирному газовому оборудованию | внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование |  |
| 3. | Визуальная проверка состояния окраски, опор и креплений газопровода (осмотр) | газопроводы |  |
| 4. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) | газопроводы |  |
| 5. | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка,  приборный метод или с применением пенообразующего раствора (обмыливание) | внутриквартирное газовое оборудование |  |
| 6. | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | отключающие устройства установленные на газопроводах |  |
| 7. | Разборка и смазка кранов | Бытовое газоиспользующее оборудование |  |
| 8. | Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка | Автоматика безопасности бытового газоиспользующего оборудования, предохранительная арматура, системы контроля загазованности |  |
| 9. | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений | Бытовое газоиспользующее оборудование |  |
| 10. | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |  |
| 11. | Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд | внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование |  |

Исполнитель : Заказчик :

ООО «ЛенРегионГаз» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_